|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | HORA | VELOCIDAD DE FLUJO \* | **TIEMPO**  **LUZ U.V.§** | **PRODUCTO** | **REALIZADO POR:** | **SUPERVISADO POR:** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*89 pie/min; las dos primeras luces LED del Smart flow indicator deben estar encendidas (color verde).

§ Tiempo mínimo 30 minutos