## Registro To y HR%
Laboratorios Bonin |  | Control de Temperatura y Humedad Relativa | [20 empty] | Código
FO-AC-002-06
|  | Aseguramiento de Calidad | [20 empty] | Versión: 06
Vigencia: 30/09/2022
Vencimiento:30/09/2024
Página 1 de 1
Àrea:
Ubicación o Sala: | [15 empty] | Máximo |  | Temp. °C |  |  | Humedad %
Código de Equipo: | [17 empty] | Maximo 30 °C |  |  | Maximo 70
Fecha | Hora | LECTURA 1 | [5 empty] | Hora | LECTURA 2 | [5 empty] | Hora | LECTURA 3 | [5 empty] | Realizado por: | Supervisado por:
|  | Temperatura (oC) |  |  | Humedad (%) |  |  |  | Temperatura (oC) |  |  | Humedad (%) |  |  |  | Temperatura (oC) |  |  | Humedad (%)
|  | Min | Màx. | Lectura | Min | Màx. | Lectura |  | Min | Màx. | Lectura | Min | Màx. | Lectura |  | Min | Màx. | Lectura | Min | Màx. | Lectura
NOTA: Bodega de Retención de Materia Prima-Sala 604 y Bodega de Reactivos -Sala 602, 603 "Especificación: Temperatura máxima = 25ºC, Humedad Relativa máxima = 75%" 25°C
OBSERVACIONES:
Elaborado por: Asistente de Documentación | [9 empty] | Firma : | [11 empty] | Fecha: 04/12/2018
Revisado por: Jefe de Control de Calidad | [9 empty] | Firma : | [11 empty] | Fecha: 04/12/2018
Aprobado por: Gerente de Aseguramiento de Calidad | [9 empty] | Firma : | [11 empty] | Fecha: 04/12/2018