## Hoja1
Laboratorios Bonin | INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | Código:
FO-AC-065-06
Versión: 06
| ASEGURAMIENTO DE CALIDAD |  |  |  |  | Vigencia: 15/08/2023
Vencimiento:15/08/2025
Página 1 de 1
LABORATORIOS BONIN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA POTABLE
CÓDIGO FO-AC-065
Versión: 06
|  | Fecha: |  | Hora:
|  | Análisis efectuado | Dimensionales | Resultado | Límites
|  | pH | unidades de pH |  | 6.5-8.11
|  | Dureza total como CaCO3 | ppm (mg/L) |  | 500 1
|  | Cloruros | ppm (mg/L) |  | 250 1
|  | Cloro residual libre | ppm (mg/L) |  | 0.5 - 1.0 1
|  | Sulfatos | ppm (mg/L) |  | 250 1
|  | Hierro | ppm (mg/L) |  | 1.0 1
|  | Conductividad | µS/cm |  | 1500 1
|  | Sólidos disueltos totales | ppm (mg/L) |  | 1000 1
Observaciones:
|  | FILTRO MULTIMEDIA: | CISTERNA:
GRIFO COCINETA PRIMER NIVEL :
GRIFO CAFETERIA:
GRIFO OASIS ASEGURAMIENTO DE CALIDAD:
GRIFO EXTERIOR AREA TRATAMIENTO DE AGUA:
|  | APROBADO: |  | RECHAZADO:
|  | ANALIZADO POR |  | RECIBIDO POR
1 Referencia: norma técnica guatemalteca GOGUANOR NTG 29001 Agua para el consumo humano (agua potable).

## Hoja4
LABORATORIOS BONIN
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
INFORME DE ANÁLISIS DE AGUA DESIONIZADA
Fecha: |  | Hora:
Análisis efectuado | Dimensionales | Resultado | Límites
Conductividad | unidades de pH |  | 6.5 - 8.51
pH | unidades de pH |  | 6.5 - 8.51
Sílice | ppm (mg/L) |  | 250 1
Calcio | ppm (mg/L) |  | 2.5 2
Cloro | ppm (mg/L) |  | 1.5 2
Cloruros | ppm (mg/L) |  | 400 1
Observaciones:
APROBADO: |  | RECHAZADO:
1 Referencia: Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, Salud ambiental. Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización.
2 Referencia: Norma interna de calidad de agua potable, Uruguay 2006.