| VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proceso |  |  |  |  |
| Protocolo de referencia No. |  |  |  |  |
| No. | SIN Descripción |  |  | Cumple (Si/No) |
| 1 | Incluye identificación del procesos realizado, así como código asignado |  |  |  |
| 2 | Contiene una descripción detallada del proceso de calificación/ validación realizado |  |  |  |
| 3 | Los parámetros evaluados corresponden con los establecidos en el protocolo de calificación/validación interno |  |  |  |
| 4 | Se presenta de forma clara los resultados de los parámetros evaluados y estos corresponden con los criterios establecidos en el protocolo de calificación interno |  |  |  |
| 5 | El informe contiene una conclusión con en base en los resultados obtenidos de la validación/calificación |  |  |  |
| 6 | Se adjuntan los certificados de calibración de los instrumentos de medición utilizados |  |  |  |
| 7 | Se evidencia los datos crudos obtenidos en el proceso de calificación/validación |  |  |  |
| DICTAMEN |  |  |  |  |
| Aprobado |  |  | Rechazado |  |
| Elaborado por: |  |  |  |  |

| Nombre | Puesto | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisado por: |  |  |  |
| Nombre | Puesto | Firma | Fecha |
| Aprobado por: |  |  |  |
| Nombre | Puesto | Firma | Fecha |